MRI検査金属チェック

お名前

生年月日　　　年　　月　　日

検査日　20　　年　　月　　日

確認日　20　　年　　月　　日

確認者

MRI機器は非常に強力な磁石を使用しているため、

金属によっては重大な事故につながる可能性があります

◆下記の項目について、無か有に○をつけてください

※検査可否の不明な体内金属は主治医に確認してください。確認が取れない場合、検査できません。

| 無 ・ 有 | ペースメーカー、埋め込み型除細動器 | 原則禁忌 |
| --- | --- | --- |
| 無 ・ 有 | 脳室シャントチューブ | 原則禁忌 |
| 無 ・ 有 | 人工内耳、人工耳小骨、人工中耳 | 原則禁忌 |
| 無 ・ 有 | 磁石で装着している義眼 | 原則禁忌 |
| 無 ・ 有 | 磁石で装着している歯科用インプラント | 磁力低下の恐れ |
| 無 ・ 有 | 冠動脈ステント、下大静脈フィルター、血管内ステント | 挿入後6週（以内・以降） |
| 無 ・ 有 | 動脈瘤クリップ | 「有」の方は手術した 病院にＭＲＩ検査の可否を確認してください |
| 無 ・ 有 | 心臓人工弁 |  |
| 無 ・ 有 | 整形外科手術による体内金属（ ） |  |
| 無 ・ 有 | その他手術等による体内金属（ ） |  |
| 無 ・ 有 | 手術以外の埋め込み物（例:置き針など ） | （ＭＲＩ可・ＭＲＩ否） |

所持品等のMRI室への持ち込みは、身体に影響を与えたり

機器や所持品の破損を生じる可能性があります

金属を含む装着品・所持品ははずしてください

補聴器、持続血糖測定器（リブレ等）、ヘアピン、ネイル（マグネット・ジェル・ミラーネイル等金属成分含むもの）、つけまつげ、まつげエクステ、カラーコンタクト、アイメーク（鉄成分含むもの）、増毛・白髪染めスプレー、イヤリング、ピアス、ネックレス、指輪、ブラジャー、カイロ、エレキバン、ニトロダーム、ニコチンパッチ等の各種貼付薬、 コルセット、 財布、 磁気カード、 時計、 携帯電話、スマートフォン、鍵など

下記の項目については、技師と一緒に確認させて頂きます。

・入れ歯・マスク・保温用下着・入れ墨・閉所恐怖症

担当技師

2025.1